{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["供电量"],"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"供电量","index":0,"n_rows":24,"n_cols":7,"rows_kept":24,"merged":[[0,0,0,1],[1,1,1,6],[2,0,2,6]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["附件"]
[null,"大亚湾区2022年国家机关办公建筑和大型公共建筑能耗(供电量、供水量、供气量）统计表"]
["填报单位（盖章）：                                                                               填表日期：2023年5月22日"]
["序 号","建筑详细名称","建筑详细地址","2022年度供电量(kwh)","2022年度供水量(立方)","2022年度供气量  天然气(立方)","2022年度供气量  液化石油气(立方)"]
[1,"大亚湾区管委会行政大楼","惠州大亚湾区中兴南路118号",3022803.33,111485,7630]
[2,"大亚湾区澳头街道办事处","惠州大亚湾区进港东路",95457,15580,0]
[3,"大亚湾区税务局综合办税1号大楼","惠州大亚湾区中兴五路106号",520528.8,14395,14183]
[4,"大亚湾区税务局综合办税2号大楼","惠州大亚湾区中兴南路112号",675106,9256,13150]
[5,"大亚湾区住房和规划建设局","惠州大亚湾区中兴五路126号",836370,5063,7058]
[6,"大亚湾区人民检察院","惠州大亚湾区中兴三路15号",177.6,4655,3129]
[7,"大亚湾区财政局","惠州大亚湾区中兴五路101号",363547.2,8208,9533]
[8,"大亚湾区市场监督管理局","惠州大亚湾区石化大道444号",342987,7687,0]
[9,"大亚湾区供电局","惠州大亚湾区石化大道452号",747696,11134,4483]
[10,"大亚湾区西区街道办事处","惠州大亚湾龙海二路16路",609320,6423,8826]
[11,"中海大酒店","惠州大亚湾区北澳大道1号",1076880,12678,0]
[12,"鑫元大酒店","惠州大亚湾区新澳大道四街6号",826116,12750,12060]
[13,"南山国际大厦","惠州大亚湾区中兴五路103号",1430615,14070,0]
[14,"惠州市中大惠亚医院","惠州大亚湾区中兴北路186号",12504500,98980,15788]
[15,"惠州大亚湾万达广场","惠州市大亚湾西区上杨地段",22439520,259240,113432]
[16,"华美达酒店","大亚湾西区大亚湾\n大道 232 号",6077760,87244,113414]
[17,"大亚湾益田广场","大亚湾西区大亚湾大道232号",9529320,56655,49679]
[18,"华润小径湾花园酒店","霞涌小径湾",6359760,104657,0]
[19,"科技创新产业园创新大厦","澳头新桥地段",3662640,26697,0]
[20,"灿邦城市商业广场","大亚湾区中兴北路218号",13978990,124325,83344]