| 附件2. 大亚湾开发区房屋和市政工程防御暴雨自查自纠表. 项目名称：; 检查日期： 年 月 日. 检查人员; 项目经理; 项目负责人; 总监（或总代）; 甲方代表; 其他人员. 签名：; 签名：; 签名：; 签名：; 签名：. 电话：; 电话：; 电话：; 电话：; 电话：. 暴雨预警 类型; 检查内容; 检查情况. 项目 基本 情况; 1.工人人数： 人；2.设备数量：塔机： 台，电梯： 台，井架： 台； 3.板房数量： 栋；4.防汛物资：排水设备 台；其他应急物资： ； 5.紧急撤离点确认情况：地点： ，能否正常使用： ； 6.其他情况：. 接受指令 情况自查; 项目建设、施工、监理等参建单位自查是否按照政府关于防御台风工作下发的文件、通知等各类指令要求落实相关工作。. 暴雨 黄色 预警 信号; 进入暴雨戒备状态，关注官方气象信息传播渠道发布的最新暴雨动态，及时向施工人员传达预警信息。. 做好防雨、防雷击应对准备。启动企业和项目部应急处置机制，落实领导25小时带班值守制度，检查应急撤离场所，检査和补充应急救援物资，在危险地段设立警示牌。. 检査施工现场周边环境安全风险、检査建筑起重机械脚手架、模板支撑体系、卸料平台、防护棚等防风、防雨、防雷措施。停止建筑起重机械安装作业，保证塔机起重臂自由回转。. 检查高边坡、深基坑、人工挖孔、地下暗挖等工程的安全情况，保证防涝排水设施、设备正常运行。. 检査施工临时用电系统，防止电箱、电闻等淋雨漏电。. 暴雨 黄色 预警 信号; 检査工地临时设施，排査并加固工地临时围墙，特别是地处闹市区、学校、医院、市场等人流密集场所的工地，排査墙边是否有堆土、堆料情况，墙脚内外侧是否排水通畅并及时处理在临时围墙内外设置安全警示标志。. 暴雨 橙色 预警 信号; 进入暴雨防御状态。密切关注官方气象信息传播渠道发布的最新暴雨动态，及时向施工人员传达预警信息。. 启动企业和项目部应急处置机制，落实领导带班和应急人员25小时值守制度，检查应急撤离场所，转移存在洪水、滑坡垮塌和泥石流等威胁的工地、工棚、仓库等场所以及山边、水边人员至安全地带。. 做好排水防涝工作，防止工地积水。. 停止高处作业和露天作业，室内作业视情况晢停施工。. 检查施工用电系统，对电箱、电闻等施工临时用电系统采取防雨防漏电措施，切断危险电源。. 排査围墙、深基坑、边坡、生活区、工地内涝等安全风险，挂出警戒标志。视灾害影响情况，组织应急人员开展抢险工作。. 暴雨 红色 预警 信号; 进入暴雨紧急防御状态。密切关注官方气象信息传播渠道发布的最新暴雨动态，及时向施工人员传达预警信息。. 启动企业和项目部应急处置机制，落实领导带班和应急人员25小时值守制度。. 停止施工现场一切施工作业，所有人员撤离施工现场。检査确认现场所有人员已转移至安全场所，严禁人员擅自外出。. 注意防范暴雨可能引发的内涝、山洪、滑坡、泥石流等灾害，视灾害影响情况，组织应急人员开展应急抢险，发现灾情险情迅速上报，及时处置。. 备注：当政府部门发出台风白色预警信息时，要启动防汛应急预案，并填写此表后存档于项目部备查。. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |