居民用户申请开户指南

一、申请资料：

1、业主办理：商品房买卖合同或房产证，身份证。

2、业主委托他人办理：商品房买卖合同或房产证、业主及被委托人身份证、业主手写委托书或亲属关系证明（户口本、结婚证）。

二、用户至营业厅办理：

地址：惠州大亚湾西区石化大道西238号金溪湾4栋1楼05号临街商铺

三、办结时限：符合通气条件五个工作日上门服务。

关注“润燃通”微信公众号，了解更多相关资讯。

四、24小时客服抢修热线：0752-95777

居民用户申请过户指南

一、申请资料:

1、新业主办理：房产证或过户回执单，身份证。

2、新业主委托他人办理：房产证或过户回执单、业主及被委托人身份证、业主手写委托书或亲属关系证明（户口本、结婚证）。

3、燃气过户前：新用户提供过户当日最新的燃气表读数与燃气公司进行核对，新业主对最新燃气表读数无异议签字确认，客户缴清相关费用。

二、用户至现场办理:

1、惠州大亚湾西区石化大道西238号金溪湾4栋1楼05号临街商铺

2、政务中心窗口：大亚湾科技路1号服务大厅

三、办结时限：燃气过户符合条件，当场在流程内办结，录入系统并归档，用户信息即为新房主信息。

四、24小时客服抢修热线：0752-95777

委托书范本

致惠州大亚湾华润燃气有限公司：

本人xxx（姓名）是xx小区x栋x单元xxxx号房的产权持有人，本人电话是xxxxxxxxxxx，因事不能前往办理该房管道燃气开户/过户/改管（包含燃气管道设计、管道安装、燃气挂表通气）事宜，现委托xxx（代办人名字）代为办理，如有责任本人负全责。特此委托！

委托人签名按手印：

受托人签名：

天然气工商业用户报装指南

尊敬的用户：

非常感谢您选择使用绿色环保能源——天然气！为方便您在申请报装天然气过程中能够清晰地了解我们的业务办理流程和服务，节省您宝贵的时间，我们特别为您准备了这本指南，希望能给予您最大的帮助。一、工商业用气分类（非居民用户）工业用气：指以燃气作为能源，用于熔炼、加热、热处理、焙烧、干燥、蒸汽等生产工艺过程。

商业用气：饭店、酒店、宾馆、会所、健身馆、足浴城、医院、机关单位等性质的用户。

公福用气：学校、养老福利机构（经民政部门批准设置的）。

二、天然气现行销售价格按惠州市发展和改革局文件执行

- 工商业用户报装流程您可以委托惠州大亚湾华润燃气有限公司负责组织安装管道天然气，也可以自行选择其他具有相应资质的单位负责安装管道天然气。

- 燃气公司代建报装流程各环节介绍及注意事项

- 报装咨询

- 具体项目可联系项目对接市场开发人员或拨打0752-95777进行咨询营业厅咨询：惠州大亚湾西区石化大道西238号金溪湾4栋1楼05号临街商铺

- 报装资料

- 请您在申请报装时提供以下资料：

- 个人名义：用气人信息、有效身份证明、用气地址、用气设备能耗信息等

- （2）单位名义：营业执照及法人代表身份证、用气地址、用气设备能耗信息等

- 3.报装受理

- 根据报装申请信息，我们将安排人员进行现场查勘，不符合报装条件的，我们将书面告知您原因，如有需要可在整改后重新申请。

- 报装应至少符合以下条件：已确定用气场所的装修方案、燃气具适配燃气管道天然气、建筑产权清晰、管理处及业主同意、用气地址附近有配套市政燃气管道等

- 符合报装条件的，我们会安排专员负责进行衔接。

- 签订合同

- 若您选择委托我司负责安装管道天然气，我司将组织完成设计方案并编列预算后征求您的意见，并由双方经平等协商达成一致后，通过订立合同予以明确。

- 自建用户通气流程报装注意事项

- 若用户为自建燃气配套工程的，用户及相关的施工、设计、监理单位应承担相应的工程质量安全责任，因自建工程质量保障、安全管控等原因产生的一切后果与燃气公司无关。

- 用户申请通气时应当提供以下资料：

- 设计、施工、监理单位资质证书及竣工图；

- 材料合格的相关证明资料（管材及其他材料三证齐全）;

- 报警安装单位资质及报警器出厂合格证、产品合格证、年检合格证明等工程验收证明及合格证明；

- 工程竣工验收报告（含管材强度、严密性试验报告）;

- 自建燃气管道的安全承诺书、主管部门要求备案的其他资料。

- 燃气公司收到资料后组织上门复核，当贵单位的燃气配套工程具备通气条件时，我们将及时办理通气；若贵单位的燃气配套工程不符合安全通气条件，我司将书面通知贵司，贵单位应予整改，完成整改后我司及时通气。

- 特别提示：燃气公司对已竣工工程的复核并不免除建设单位及施工、设计、监理单位应承担相应的工程质量安全责任。